## Sheet1
Dispositivo | Parâmetro | Modelo | Pré-processamento | R² Calibração | R² Validação | RMSE Calibração | RMSE Validação
FieldSpec | TA | PLS | MSC | 0.9968 | 0.5676 | 0.0762 | 0.6846
FieldSpec | AV | PLS | MSC | 0.9954 | 0.5758 | 0.0064 | 0.0578
FieldSpec | AT | PLS | MSC | 0.9942 | 0.3702 | 0.0657 | 0.5935
FieldSpec | pH | PLS | MSC | 0.9940 | -1105724793729983709452435456.0000 | 0.0040 | 0.0295
FieldSpec | MV | PLS | MSC | 0.9974 | 0.8865 | 1.8027 | 10.6797
FieldSpec | AR | PLS | MSC | 0.9980 | 0.8574 | 3.6387 | 27.2535
FieldSpec | TA | RF | MSC | 0.9779 | 0.7035 | 0.2006 | 0.5669
FieldSpec | AV | RF | MSC | 0.9491 | 0.0586 | 0.0213 | 0.0861
FieldSpec | AT | RF | MSC | 0.9553 | 0.0731 | 0.1823 | 0.7201
FieldSpec | pH | RF | MSC | 0.9112 | -1585538366131787253281718272.0000 | 0.0154 | 0.0354
FieldSpec | MV | RF | MSC | 0.9530 | 0.1929 | 7.5919 | 28.4854
FieldSpec | AR | RF | MSC | 0.9539 | 0.1980 | 17.4090 | 64.6378
FieldSpec | TA | MLPR | MSC | 0.7409 | -0.0576 | 0.6875 | 1.0707
FieldSpec | AV | MLPR | MSC | -37.5106 | -18.3436 | 0.5866 | 0.3905
FieldSpec | AT | MLPR | MSC | 0.3468 | -0.4202 | 0.6970 | 0.8913
FieldSpec | pH | MLPR | MSC | -16.0274 | -219263909130913374147388112896.0000 | 0.2139 | 0.4159
FieldSpec | MV | MLPR | MSC | -2.3966 | -5.2091 | 64.5583 | 79.0062
FieldSpec | AR | MLPR | MSC | 0.9285 | 0.8749 | 21.6852 | 25.5297
FieldSpec | TA | PLS | RAW | 0.9976 | 0.5154 | 0.0663 | 0.7248
FieldSpec | AV | PLS | RAW | 0.9986 | 0.7499 | 0.0035 | 0.0444
FieldSpec | AT | PLS | RAW | 0.9963 | 0.4920 | 0.0523 | 0.5331
FieldSpec | pH | PLS | RAW | 0.9978 | -1938263085105268776067137536.0000 | 0.0024 | 0.0391
FieldSpec | MV | PLS | RAW | 0.9986 | 0.9386 | 1.2898 | 7.8577
FieldSpec | AR | PLS | RAW | 0.9992 | 0.9368 | 2.3231 | 18.1470
FieldSpec | TA | RF | RAW | 0.9573 | 0.6643 | 0.2792 | 0.6032
FieldSpec | AV | RF | RAW | 0.9908 | 0.6145 | 0.0091 | 0.0551
FieldSpec | AT | RF | RAW | 0.9539 | 0.2245 | 0.1852 | 0.6586
FieldSpec | pH | RF | RAW | 0.9465 | -535923669142747663740960768.0000 | 0.0120 | 0.0206
FieldSpec | MV | RF | RAW | 0.9957 | 0.6641 | 2.2945 | 18.3753
FieldSpec | AR | RF | RAW | 0.9956 | 0.6602 | 5.3657 | 42.0773
FieldSpec | TA | MLPR | RAW | 0.6699 | 0.2359 | 0.7760 | 0.9101
FieldSpec | AV | MLPR | RAW | -1.3588 | -1.0001 | 0.1452 | 0.1256
FieldSpec | AT | MLPR | RAW | 0.5018 | -0.3033 | 0.6086 | 0.8538
FieldSpec | pH | MLPR | RAW | -996.5876 | -2803513808794341740533252096000.0000 | 1.6373 | 1.4871
FieldSpec | MV | MLPR | RAW | 0.4805 | 0.1458 | 25.2465 | 29.3042
FieldSpec | AR | MLPR | RAW | 0.9386 | 0.7831 | 20.0882 | 33.6181
FieldSpec | TA | PLS | SNV | 0.9976 | 0.5154 | 0.0663 | 0.7248
FieldSpec | AV | PLS | SNV | 0.9986 | 0.7499 | 0.0035 | 0.0444
FieldSpec | AT | PLS | SNV | 0.9963 | 0.4920 | 0.0523 | 0.5331
FieldSpec | pH | PLS | SNV | 0.9978 | -1938263085105277297282252800.0000 | 0.0024 | 0.0391
FieldSpec | MV | PLS | SNV | 0.9986 | 0.9386 | 1.2898 | 7.8577
FieldSpec | AR | PLS | SNV | 0.9992 | 0.9368 | 2.3231 | 18.1470
FieldSpec | TA | RF | SNV | 0.9615 | 0.6704 | 0.2651 | 0.5977
FieldSpec | AV | RF | SNV | 0.9924 | 0.6209 | 0.0082 | 0.0547
FieldSpec | AT | RF | SNV | 0.9665 | 0.1879 | 0.1579 | 0.6740
FieldSpec | pH | RF | SNV | 0.9477 | -604181778385789454590672896.0000 | 0.0119 | 0.0218
FieldSpec | MV | RF | SNV | 0.9948 | 0.6728 | 2.5219 | 18.1360
FieldSpec | AR | RF | SNV | 0.9946 | 0.6650 | 5.9629 | 41.7779
FieldSpec | TA | MLPR | SNV | -4.2302 | -58.9203 | 3.0888 | 8.0591
FieldSpec | AV | MLPR | SNV | -473.0733 | -6858.1984 | 2.0580 | 7.3532
FieldSpec | AT | MLPR | SNV | 0.7300 | -24.6943 | 0.4481 | 3.7910
FieldSpec | pH | MLPR | SNV | -24.4543 | -151496691034236642481491901677568.0000 | 0.2615 | 10.9321
FieldSpec | MV | MLPR | SNV | 0.9997 | -283.1052 | 0.5999 | 534.4263
FieldSpec | AR | MLPR | SNV | 1.0000 | 0.5150 | 0.5382 | 50.2652
FieldSpec | TA | PLS | Savitzky-Golay | 0.9995 | 0.6848 | 0.0305 | 0.5845
FieldSpec | AV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9992 | 0.8587 | 0.0027 | 0.0334
FieldSpec | AT | PLS | Savitzky-Golay | 0.9984 | 0.5192 | 0.0343 | 0.5186
FieldSpec | pH | PLS | Savitzky-Golay | 0.9992 | -322708003196982476677316608.0000 | 0.0015 | 0.0160
FieldSpec | MV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9997 | 0.9444 | 0.5547 | 7.4773
FieldSpec | AR | PLS | Savitzky-Golay | 0.9997 | 0.9480 | 1.3055 | 16.4519
FieldSpec | TA | RF | Savitzky-Golay | 0.9499 | 0.6659 | 0.3022 | 0.6018
FieldSpec | AV | RF | Savitzky-Golay | 0.9916 | 0.9223 | 0.0086 | 0.0248
FieldSpec | AT | RF | Savitzky-Golay | 0.9498 | 0.7269 | 0.1933 | 0.3908
FieldSpec | pH | RF | Savitzky-Golay | 0.9337 | -527927719202823737232588800.0000 | 0.0133 | 0.0204
FieldSpec | MV | RF | Savitzky-Golay | 0.9955 | 0.9753 | 2.3604 | 4.9790
FieldSpec | AR | RF | Savitzky-Golay | 0.9971 | 0.9850 | 4.3364 | 8.8342
FieldSpec | TA | MLPR | Savitzky-Golay | -1.0844 | -5.1723 | 1.9500 | 2.5866
FieldSpec | AV | MLPR | Savitzky-Golay | -0.0393 | -1.5416 | 0.0964 | 0.1415
FieldSpec | AT | MLPR | Savitzky-Golay | -0.0467 | -1.9313 | 0.8822 | 1.2805
FieldSpec | pH | MLPR | Savitzky-Golay | -72.2186 | -249304467127968035867019182080.0000 | 0.4436 | 0.4435
FieldSpec | MV | MLPR | Savitzky-Golay | -24.1256 | -76.8408 | 175.5845 | 279.7383
FieldSpec | AR | MLPR | Savitzky-Golay | 0.0013 | -0.3482 | 81.0266 | 83.8085