## Sheet1
Dispositivo | Parâmetro | Modelo | Pré-processamento | R² Calibração | R² Validação | RMSE Calibração | RMSE Validação
FieldSpec | TA | PLS | MSC | 0.9968 | 0.5676 | 0.0762 | 0.6846
FieldSpec | AV | PLS | MSC | 0.9954 | 0.5758 | 0.0064 | 0.0578
FieldSpec | AT | PLS | MSC | 0.9942 | 0.3702 | 0.0657 | 0.5935
FieldSpec | pH | PLS | MSC | 0.9940 | -1105724793729983709452435456.0000 | 0.0040 | 0.0295
FieldSpec | MV | PLS | MSC | 0.9974 | 0.8865 | 1.8027 | 10.6797
FieldSpec | AR | PLS | MSC | 0.9980 | 0.8574 | 3.6387 | 27.2535
FieldSpec | TA | RF | MSC | 0.9692 | 0.5739 | 0.2370 | 0.6796
FieldSpec | AV | RF | MSC | 0.9534 | 0.0047 | 0.0204 | 0.0886
FieldSpec | AT | RF | MSC | 0.9533 | 0.1167 | 0.1863 | 0.7029
FieldSpec | pH | RF | MSC | 0.8945 | -1448534589722500441491636224.0000 | 0.0168 | 0.0338
FieldSpec | MV | RF | MSC | 0.9552 | 0.1772 | 7.4153 | 28.7599
FieldSpec | AR | RF | MSC | 0.9564 | 0.1803 | 16.9292 | 65.3491
FieldSpec | TA | MLPR | MSC | 0.4003 | -0.4838 | 1.0459 | 1.2682
FieldSpec | AV | MLPR | MSC | -97.4604 | -156.7613 | 0.9379 | 1.1152
FieldSpec | AT | MLPR | MSC | 0.6071 | -0.4365 | 0.5406 | 0.8964
FieldSpec | pH | MLPR | MSC | -77.8101 | -273579308249733940280008114176.0000 | 0.4602 | 0.4646
FieldSpec | MV | MLPR | MSC | -2.8241 | -5.2464 | 68.5007 | 79.2436
FieldSpec | AR | MLPR | MSC | 0.8568 | 0.8229 | 30.6781 | 30.3739
FieldSpec | TA | PLS | RAW | 0.9976 | 0.5154 | 0.0663 | 0.7248
FieldSpec | AV | PLS | RAW | 0.9986 | 0.7499 | 0.0035 | 0.0444
FieldSpec | AT | PLS | RAW | 0.9963 | 0.4920 | 0.0523 | 0.5331
FieldSpec | pH | PLS | RAW | 0.9978 | -1938263085105268776067137536.0000 | 0.0024 | 0.0391
FieldSpec | MV | PLS | RAW | 0.9986 | 0.9386 | 1.2898 | 7.8577
FieldSpec | AR | PLS | RAW | 0.9992 | 0.9368 | 2.3231 | 18.1470
FieldSpec | TA | RF | RAW | 0.9650 | 0.6356 | 0.2528 | 0.6284
FieldSpec | AV | RF | RAW | 0.9936 | 0.5989 | 0.0075 | 0.0562
FieldSpec | AT | RF | RAW | 0.9707 | 0.1968 | 0.1476 | 0.6703
FieldSpec | pH | RF | RAW | 0.9545 | -513008446753996162331574272.0000 | 0.0111 | 0.0201
FieldSpec | MV | RF | RAW | 0.9955 | 0.6495 | 2.3471 | 18.7718
FieldSpec | AR | RF | RAW | 0.9959 | 0.6418 | 5.1718 | 43.2009
FieldSpec | TA | MLPR | RAW | -0.4791 | -0.3123 | 1.6426 | 1.1927
FieldSpec | AV | MLPR | RAW | -2.3111 | -1.5132 | 0.1720 | 0.1408
FieldSpec | AT | MLPR | RAW | -0.5590 | -1.8864 | 1.0767 | 1.2706
FieldSpec | pH | MLPR | RAW | -77.3012 | -199208112945444690702708506624.0000 | 0.4587 | 0.3964
FieldSpec | MV | MLPR | RAW | 0.2605 | -0.1248 | 30.1230 | 33.6273
FieldSpec | AR | MLPR | RAW | 0.8976 | 0.6358 | 25.9502 | 43.5558
FieldSpec | TA | PLS | SNV | 0.9976 | 0.5154 | 0.0663 | 0.7248
FieldSpec | AV | PLS | SNV | 0.9986 | 0.7499 | 0.0035 | 0.0444
FieldSpec | AT | PLS | SNV | 0.9963 | 0.4920 | 0.0523 | 0.5331
FieldSpec | pH | PLS | SNV | 0.9978 | -1938263085105277297282252800.0000 | 0.0024 | 0.0391
FieldSpec | MV | PLS | SNV | 0.9986 | 0.9386 | 1.2898 | 7.8577
FieldSpec | AR | PLS | SNV | 0.9992 | 0.9368 | 2.3231 | 18.1470
FieldSpec | TA | RF | SNV | 0.9702 | 0.6096 | 0.2333 | 0.6506
FieldSpec | AV | RF | SNV | 0.9930 | 0.5324 | 0.0079 | 0.0607
FieldSpec | AT | RF | SNV | 0.9664 | 0.1378 | 0.1581 | 0.6945
FieldSpec | pH | RF | SNV | 0.9490 | -718660378744864286787502080.0000 | 0.0117 | 0.0238
FieldSpec | MV | RF | SNV | 0.9946 | 0.6002 | 2.5645 | 20.0481
FieldSpec | AR | RF | SNV | 0.9948 | 0.5872 | 5.8361 | 46.3720
FieldSpec | TA | MLPR | SNV | 0.7982 | -33.3068 | 0.6067 | 6.0981
FieldSpec | AV | MLPR | SNV | -24.8098 | -11012.7677 | 0.4802 | 9.3177
FieldSpec | AT | MLPR | SNV | 0.8196 | -62.5185 | 0.3662 | 5.9606
FieldSpec | pH | MLPR | SNV | -2858.1719 | -67433269815363215105485170540544.0000 | 2.7719 | 7.2935
FieldSpec | MV | MLPR | SNV | 0.9991 | -285.9257 | 1.0701 | 537.0726
FieldSpec | AR | MLPR | SNV | 0.9998 | 0.5367 | 1.0182 | 49.1266
FieldSpec | TA | PLS | Savitzky-Golay | 0.9995 | 0.6848 | 0.0305 | 0.5845
FieldSpec | AV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9992 | 0.8587 | 0.0027 | 0.0334
FieldSpec | AT | PLS | Savitzky-Golay | 0.9984 | 0.5192 | 0.0343 | 0.5186
FieldSpec | pH | PLS | Savitzky-Golay | 0.9992 | -322708003196982476677316608.0000 | 0.0015 | 0.0160
FieldSpec | MV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9997 | 0.9444 | 0.5547 | 7.4773
FieldSpec | AR | PLS | Savitzky-Golay | 0.9997 | 0.9480 | 1.3055 | 16.4519
FieldSpec | TA | RF | Savitzky-Golay | 0.9763 | 0.7121 | 0.2079 | 0.5586
FieldSpec | AV | RF | Savitzky-Golay | 0.9939 | 0.9356 | 0.0074 | 0.0225
FieldSpec | AT | RF | Savitzky-Golay | 0.9606 | 0.7154 | 0.1712 | 0.3990
FieldSpec | pH | RF | Savitzky-Golay | 0.9269 | -431683785170114036862287872.0000 | 0.0140 | 0.0185
FieldSpec | MV | RF | Savitzky-Golay | 0.9976 | 0.9802 | 1.7247 | 4.4632
FieldSpec | AR | RF | Savitzky-Golay | 0.9984 | 0.9888 | 3.2612 | 7.6282
FieldSpec | TA | MLPR | Savitzky-Golay | -0.9277 | -4.7968 | 1.8752 | 2.5067
FieldSpec | AV | MLPR | Savitzky-Golay | 0.0493 | -0.4438 | 0.0922 | 0.1067
FieldSpec | AT | MLPR | Savitzky-Golay | -0.1471 | -2.0172 | 0.9236 | 1.2991
FieldSpec | pH | MLPR | Savitzky-Golay | -28.8478 | -510152042896964441373795155968.0000 | 0.2832 | 0.6344
FieldSpec | MV | MLPR | Savitzky-Golay | -8.9092 | -44.7312 | 110.2675 | 214.4147
FieldSpec | AR | MLPR | Savitzky-Golay | 0.0055 | -0.3590 | 80.8554 | 84.1417