## Sheet1
Dispositivo | Parâmetro | Modelo | Pré-processamento | R² Calibração | R² Validação | RMSE Calibração | RMSE Validação
FieldSpec | TA | PLS | MSC | 0.9948 | 0.5007 | 0.0975 | 0.7357
FieldSpec | AV | PLS | MSC | 0.9927 | 0.6979 | 0.0081 | 0.0488
FieldSpec | AT | PLS | MSC | 0.9929 | 0.4905 | 0.0728 | 0.5339
FieldSpec | pH | PLS | MSC | 0.9927 | -619747327145638493914398720.0000 | 0.0044 | 0.0221
FieldSpec | MV | PLS | MSC | 0.9959 | 0.9340 | 2.2370 | 8.1466
FieldSpec | AR | PLS | MSC | 0.9969 | 0.9133 | 4.5100 | 21.2483
FieldSpec | TA | RF | MSC | 0.9696 | 0.7441 | 0.2355 | 0.5266
FieldSpec | AV | RF | MSC | 0.9593 | 0.3529 | 0.0191 | 0.0714
FieldSpec | AT | RF | MSC | 0.9503 | 0.3155 | 0.1923 | 0.6187
FieldSpec | pH | RF | MSC | 0.9254 | -1688803134258078122934009856.0000 | 0.0142 | 0.0365
FieldSpec | MV | RF | MSC | 0.9680 | 0.4234 | 6.2694 | 24.0771
FieldSpec | AR | RF | MSC | 0.9672 | 0.4467 | 14.6898 | 53.6903
FieldSpec | TA | MLPR | MSC | -14.5095 | -17.4017 | 5.3190 | 4.4661
FieldSpec | AV | MLPR | MSC | -257.8451 | -257.1084 | 1.5207 | 1.4264
FieldSpec | AT | MLPR | MSC | -475.0838 | -626.4586 | 18.8154 | 18.7341
FieldSpec | pH | MLPR | MSC | -3331.0823 | -10034198317878925598349135446016.0000 | 2.9924 | 2.8135
FieldSpec | MV | MLPR | MSC | -4.9697 | -6.4576 | 85.5865 | 86.5858
FieldSpec | AR | MLPR | MSC | -0.0285 | -0.2084 | 82.2292 | 79.3421
FieldSpec | TA | PLS | RAW | 0.9975 | 0.4837 | 0.0678 | 0.7481
FieldSpec | AV | PLS | RAW | 0.9949 | 0.7289 | 0.0068 | 0.0462
FieldSpec | AT | PLS | RAW | 0.9927 | 0.5466 | 0.0735 | 0.5036
FieldSpec | pH | PLS | RAW | 0.9951 | -1442234449758947543430987776.0000 | 0.0036 | 0.0337
FieldSpec | MV | PLS | RAW | 0.9971 | 0.9252 | 1.8836 | 8.6717
FieldSpec | AR | PLS | RAW | 0.9982 | 0.9192 | 3.4815 | 20.5166
FieldSpec | TA | RF | RAW | 0.9551 | 0.6885 | 0.2863 | 0.5811
FieldSpec | AV | RF | RAW | 0.9935 | 0.6053 | 0.0076 | 0.0558
FieldSpec | AT | RF | RAW | 0.9632 | 0.1787 | 0.1654 | 0.6778
FieldSpec | pH | RF | RAW | 0.9563 | -543042014820952546562015232.0000 | 0.0108 | 0.0207
FieldSpec | MV | RF | RAW | 0.9950 | 0.6662 | 2.4675 | 18.3178
FieldSpec | AR | RF | RAW | 0.9949 | 0.6580 | 5.7839 | 42.2099
FieldSpec | TA | MLPR | RAW | 0.1714 | 0.1916 | 1.2294 | 0.9361
FieldSpec | AV | MLPR | RAW | -10.5794 | -9.2716 | 0.3216 | 0.2846
FieldSpec | AT | MLPR | RAW | -2.6324 | -4.5037 | 1.6435 | 1.7546
FieldSpec | pH | MLPR | RAW | -45.9674 | -126438958638956528120969035776.0000 | 0.3553 | 0.3158
FieldSpec | MV | MLPR | RAW | 0.5080 | 0.2198 | 24.5699 | 28.0060
FieldSpec | AR | MLPR | RAW | 0.9713 | 0.7735 | 13.7326 | 34.3544
FieldSpec | TA | PLS | SNV | 0.9957 | 0.5847 | 0.0881 | 0.6709
FieldSpec | AV | PLS | SNV | 0.9973 | 0.7953 | 0.0049 | 0.0402
FieldSpec | AT | PLS | SNV | 0.9924 | 0.5015 | 0.0751 | 0.5280
FieldSpec | pH | PLS | SNV | 0.9965 | -566787363592157055114280960.0000 | 0.0031 | 0.0211
FieldSpec | MV | PLS | SNV | 0.9985 | 0.9433 | 1.3654 | 7.5484
FieldSpec | AR | PLS | SNV | 0.9991 | 0.9431 | 2.4199 | 17.2188
FieldSpec | TA | RF | SNV | 0.9860 | 0.6739 | 0.1598 | 0.5945
FieldSpec | AV | RF | SNV | 0.9953 | 0.9402 | 0.0065 | 0.0217
FieldSpec | AT | RF | SNV | 0.9581 | 0.8023 | 0.1765 | 0.3326
FieldSpec | pH | RF | SNV | 0.9380 | -645624201854749122177794048.0000 | 0.0129 | 0.0226
FieldSpec | MV | RF | SNV | 0.9989 | 0.9806 | 1.1678 | 4.4138
FieldSpec | AR | RF | SNV | 0.9992 | 0.9906 | 2.2803 | 7.0063
FieldSpec | TA | MLPR | SNV | 0.7053 | 0.1934 | 0.7332 | 0.9350
FieldSpec | AV | MLPR | SNV | -8.4307 | -14.3596 | 0.2903 | 0.3480
FieldSpec | AT | MLPR | SNV | -0.1895 | -0.6690 | 0.9405 | 0.9662
FieldSpec | pH | MLPR | SNV | -26.0639 | -111800872278630730353550032896.0000 | 0.2697 | 0.2970
FieldSpec | MV | MLPR | SNV | 0.8581 | 0.8223 | 13.1932 | 13.3652
FieldSpec | AR | MLPR | SNV | 0.9619 | 0.8680 | 15.8348 | 26.2200
FieldSpec | TA | PLS | Savitzky-Golay | 0.9978 | 0.6753 | 0.0636 | 0.5932
FieldSpec | AV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9987 | 0.8617 | 0.0034 | 0.0330
FieldSpec | AT | PLS | Savitzky-Golay | 0.9977 | 0.5045 | 0.0410 | 0.5265
FieldSpec | pH | PLS | Savitzky-Golay | 0.9989 | -353191823181768259100737536.0000 | 0.0017 | 0.0167
FieldSpec | MV | PLS | Savitzky-Golay | 0.9996 | 0.9431 | 0.6587 | 7.5600
FieldSpec | AR | PLS | Savitzky-Golay | 0.9997 | 0.9474 | 1.4181 | 16.5561
FieldSpec | TA | RF | Savitzky-Golay | 0.9668 | 0.7138 | 0.2462 | 0.5570
FieldSpec | AV | RF | Savitzky-Golay | 0.9918 | 0.9077 | 0.0085 | 0.0270
FieldSpec | AT | RF | Savitzky-Golay | 0.9613 | 0.7603 | 0.1697 | 0.3662
FieldSpec | pH | RF | Savitzky-Golay | 0.9179 | -556401101915615505848205312.0000 | 0.0149 | 0.0210
FieldSpec | MV | RF | Savitzky-Golay | 0.9963 | 0.9765 | 2.1279 | 4.8578
FieldSpec | AR | RF | Savitzky-Golay | 0.9968 | 0.9848 | 4.5712 | 8.8946
FieldSpec | TA | MLPR | Savitzky-Golay | -0.3050 | -1.6722 | 1.5429 | 1.7019
FieldSpec | AV | MLPR | Savitzky-Golay | -0.7379 | -2.4830 | 0.1246 | 0.1657
FieldSpec | AT | MLPR | Savitzky-Golay | -0.1320 | -1.1832 | 0.9175 | 1.1051
FieldSpec | pH | MLPR | Savitzky-Golay | -11.2280 | -93937785317272432487849525248.0000 | 0.1813 | 0.2722
FieldSpec | MV | MLPR | Savitzky-Golay | -10.3343 | -27.3010 | 117.9300 | 168.6743
FieldSpec | AR | MLPR | Savitzky-Golay | 0.0326 | -0.4210 | 79.7478 | 86.0412